SENSOR ANALÓGICO MEDIDOR DE NÍVEL DE ÁGUA BASEADO EM CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Felipe Fernandes Rojas Godoi; Rafael Herling; Vitor Kitagawa; André Thomas Monteiro ¹; Andressa Corrente Martins; Rodrigo França²

¹Aluno do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT);
²Professor do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

Resumo. Este trabalho descreve o desenvolvimento de um sensor analógico medidor de nível de água baseado na condutividade elétrica, utilizando fios de cobre como sensores. O objetivo foi criar um dispositivo de baixo custo e funcional que simulasse sistemas em larga escala com a finalidade de monitorar de reservatórios domésticos. O sistema emprega um microcontrolador Raspberry Pi Pico, um resistor de 10 kΩ, um potenciômetro e um display LED de 12 segmentos para exibir a tensão e a porcentagem de água. Testes foram realizados em uma garrafa de 10 L, com fios de cobre inseridos por furos no fundo, parametrizando tensões de 0,17 V (0%) a 1,6 V (100%). Os resultados indicaram uma relação linear entre tensão e nível de água, com precisão de ±0,03 V. Limitações incluem possíveis variações na condutividade da água. O sistema demonstra viabilidade para aplicações residenciais, contribuindo para a gestão eficiente de recursos hídricos.

Introdução

A gestão de recursos hídricos é crucial em cenários de escassez, especialmente em residências urbanas. Sistemas de monitoramento de nível de água podem reduzir o desperdício, conforme apontado por Santos e Almeida (2020). Contudo, soluções comerciais frequentemente são caras ou complexas, por isso há uma necessidade de implementação de soluções mais simples e acessíveis para os consumidores de forma a aumentar sua adoção. Este trabalho propõe um medidor de nível de água baseado na condutividade elétrica, utilizando fios de cobre como sensores e um Raspberry Pi Pico para processamento. A abordagem explora a variação de resistência elétrica com o nível de água, convertendo-a em porcentagem via software.

A contribuição do projeto reside na concepção de um sistema simples, de baixo custo e robusto, utilizando materiais acessíveis, com enfoque na sustentabilidade e controle de desperdício. Essa abordagem permite monitoramento eficiente de reservatórios domésticos com alta viabilidade prática. O artigo está estruturado em Material e Métodos, detalhando o desenvolvimento e os testes realizados; Resultados e Discussão, apresentando os dados obtidos, suas implicações e limitações; e Conclusões, sintetizando as contribuições e propondo aprimoramentos futuros.

Material e Métodos

O protótipo foi desenvolvido com os seguintes componentes:

- Um microcontrolador Raspberry Pi Pico

- Dois resistores de 10 kΩ

-Um potenciômetro,

- Um display LED de 12 segmentos

- Dois fios de cobre

-Jumpers

Claro! Abaixo está uma versão aprimorada, mais clara e formal do texto que você escreveu, ideal para compor um artigo técnico-acadêmico. Também organizei melhor as informações e corrigi algumas repetições e trechos confusos:

A metodologia de medição utilizada neste projeto baseia-se na condutividade elétrica da água, que funciona como um condutor entre dois fios de cobre. Quando a água entra em contato com os fios, ocorre uma diminuição da resistência elétrica no circuito, o que resulta em um aumento da tensão medida. Essa variação de tensão é utilizada como parâmetro para estimar o nível de água no reservatório.

O primeiro experimento foi realizado com uma garrafa de aproximadamente 1 litro de capacidade, onde dois fios de cobre foram inseridos verticalmente e conectados diretamente a um voltímetro. Observou-se que, à medida que o nível da água aumentava, a tensão medida também crescia proporcionalmente, confirmando a viabilidade do princípio de funcionamento do sensor resistivo.

Com base nesse comportamento observado, foi desenvolvida uma programação para o microcontrolador Raspberry Pi Pico, aplicando os conceitos estudados ao longo das aulas de Instrumentação e Microcontroladores, tentando fazer um sensor que funcione de um jeito parecido ao do voltímetro.

Após a definição do código e a seleção dos componentes eletrônicos, o protótipo foi montado em uma protoboard para validar a funcionalidade do sistema. Os componentes foram conectados conforme a tabela de pinagens descrita abaixo:

- GND do Raspberry Pi Pico (pinos 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 e 38) conectado às entradas 16, 1 e 5 do display LED LCD, ao resistor R2 e à entrada 1 do potenciômetro.

- Pino 4 do Raspberry conectado ao pino 11 do LED LCD.

- Pino 14 do Raspberry conectado ao pino 4 do LED LCD.

- Pino 5 do Raspberry conectado ao pino 12 do LED LCD.

- Pino 6 do Raspberry conectado ao pino 13 do LED LCD.

- Pino 7 do Raspberry conectado ao pino 14 do LED LCD.

- Pino 15 do Raspberry conectado ao pino 6 do LED LCD.

- Pino 40 do Raspberry conectado ao pino 2 do LED LCD, pino 3 do potenciômetro e ao resistor R1.

- Pinos 32 e 37 do Raspberry conectados aos dois fios de cobre, que foram inseridos em uma garrafa com capacidade de 10 litros, posicionados verticalmente.

- Pino 15 do LED LCD conectado à saída do resistor R1.

- Pino 3 do LED LCD conectado ao terminal 2 do potenciômetro.

Com o sistema montado (figura 1), foram realizados os testes com o sensor instalado na garrafa de 10 litros. Os resultados mostraram que a tensão variava de forma aproximadamente linear entre 0,0 V (tanque vazio) e 1,6 V (tanque cheio). Na prática, observou-se que o primeiro valor de leitura confiável, quando a água começava a encostar nos dois fios de cobre, era de aproximadamente 0,17 V. Esse valor foi considerado como ponto inicial para a contagem percentual do nível de água, sendo adotado como referência para o mapeamento da faixa de medição.

Com o funcionamento satisfatório do circuito em protoboard, a próxima etapa do projeto consistiu na transposição do circuito para uma placa de circuito impresso (PCB). Para isso, foi utilizado o software Proteus, no qual o circuito foi recriado fielmente, respeitando as mesmas pinagens e conexões utilizadas na prototipagem. O esquema do circuito montado no ambiente do Proteus pode ser visualizado na Figura 2 (a ser inserida posteriormente).

Após a conclusão do esquema elétrico, iniciou-se a fase de roteamento e desenho da PCB. Os componentes foram organizados de forma estratégica para otimizar o espaço e garantir a integridade das conexões elétricas, evitando sobreposição de trilhas ou cruzamentos inadequados. Inicialmente, foi utilizada a função de roteamento automático (auto-route) do software, porém, essa ferramenta gerou algumas trilhas excessivamente próximas, o que poderia comprometer a qualidade da placa após a impressão.

Dessa forma, foi necessário realizar ajustes manuais nas trilhas, realocando e redesenhando algumas conexões para assegurar maior clareza no layout e prevenir curtos-circuitos. A versão final da placa antes da impressão é apresentada na Figura 3.

Com o layout finalizado e as trilhas devidamente ajustadas, a placa foi então impressa e os componentes eletrônicos foram soldados, e os fios de cobre foram inseridos por furos no fundo de uma garrafa de 10 L, que simula o reservatório, o furo feito no fundo da garrafa foi feito com o objetivo de aumentar a precisão da medição, desta forma é possível demonstrar exatamente o início do enchimento do tanque, os fios são fixados com cola e conectados via jumpers. O Raspberry Pi Pico foi programado para ler a tensão a calcular a porcentagem de água e exibir ambos os dados no display LED. A calibração foi realizada com marcações de caneta na garrafa de água iniciando em 20% e seguindo para 40%, 60%, 80% e 100%, de forma a tornar o experimento replicável, e com estes valores correspondendo a tensões de 0,17 V a 1,6 V.

Testes foram conduzidos em temperatura ambiente (25 ± 2 °C), avaliando a linearidade contida na variação de tensão e a precisão tanto nos valores de tensão quanto na correspondência entre o a porcentagem marcada na garrafa e a demonstrada no display LED.

(Figura 1-Circuito na Protoboard)

(Figura 2-Circuito no Proteus)

(Figura 3- Circuito na PCB no Proteus)

Resultados e Discussão

Foram feitos inúmeros testes que comprovaram a relação praticamente linear proposta entre tensão e a porcentagem de nível de água, os testes foram anotados e a média entre eles foi utilizada como um padrão a se seguir, os dados organizados estão apresentados na Tabela 1. Os valores de tesão utilizados para a medição variaram de 0,17 V (0%) e 1,6 V (100%), com precisão de ± 0,03.

Tabela 1 - Nível de água versus tensão medida

| Nível de água (%) | Tensão (V) |
| --- | --- |
| 0 | 0,17 |
| 20 | 0,49 |
| 40 | 0,81 |
| 60 | 1,13 |
| 80 | 1,45 |
| 100 | 1,6 |

Abaixo a Figura 2 ilustra como ficou o protótipo final do projeto com a garrafa de 10 L e placa soldada, a Figura 3 representa o gráfico feito a partir dos dados recolhidos da Tabela 1, com uma linha de tendência que demonstra a linearidade das amostras a R² = 0,9911.

(Figura 2)

(Figura 3)

Comparado a sistemas baseados em condutividade, como o de Silva et al. (2021), o protótipo apresentou precisão semelhante, mas com custo reduzido. Limitações incluem possíveis variações na condutividade da água devido a impurezas, por essa razão o enfoque principal é o uso residencial ou de reservatório de água potável, como caminhões pipa por exemplo, e a corrosão dos fios de cobre em longo prazo, que por estarem em contato direto com água e ar tem uma probabilidade cogitável e podem danificar a leitura. Melhorias futuras podem incluir eletrodos resistentes à corrosão e integração de conectividade sem fio (Oliveira e Lima, 2022).

Conclusões

O medidor de nível de água baseado em condutividade elétrica demonstrou viabilidade e êxito no que foi proposto, as micções feitas seguiram o padrão definido e os testes foram repetidos inúmeras vezes mostrando linearidade e semelhança, ou seja, o sensor analógico de medição demonstrou ser uma alternativa sustentável e econômica para monitoramento em reservatórios domésticos, com precisão de ±0,03 V e baixa volatilidade nos níveis de porcentagem. A linearidade da medição e a simplicidade do projeto, destacam seu potencial para aplicações residenciais (Santos e Almeida, 2020). Futuras melhorias incluem o uso de materiais anticorrosivos para os eletrodos, tornando a confiabilidade e o tempo de uso sem manutenção maiores, e a adição de módulos Wi-Fi para monitoramento remoto e em tempo real para facilitar o acesso as informações. O projeto contribui para a gestão sustentável de recursos hídricos e diminuição no desperdício de água.

Referências Bibliográficas

Fernandes, R.; Torres, E. (2023) Projeto de Circuitos Eletrônicos com Software Proteus. Anais do Congresso Brasileiro de Eletrônica, 12, 89-95.

Oliveira, P.; Lima, A. (2022) Aplicações de Microcontroladores Raspberry Pi em Projetos de Automação Residencial. Revista de Tecnologia e Inovação, 8, 33-40.

Santos, J.; Almeida, R. (2020) Gestão de Recursos Hídricos em Residências Urbanas. Revista Brasileira de Engenharia Ambiental, 15, 45-52.

Silva, M.; Costa, L.; Pereira, T.; Souza, F. (2021) Desenvolvimento de Sensores de Nível de Água Baseados em Condutividade. Journal of Applied Engineering, 10, 123-130.